Grodzisk Maz. 24.02.2012

Zamówienie nr DT. 272.1.2012

1. WWW.pzdgm.pl

Dotyczy przetargu nieograniczonego:

numer ogłoszenia: 39344 - 2012; data zamieszczenia: 09.02.2012

na wykonanie zadania pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej 1515 Kopiska - Jaktorów - Maruna - Makówka z budową kanału deszczowego - ulica Chełmońskiego w Jaktorowie”

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ.

1. Treść złożonych zapytań:

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie poniższych kwestii:

- Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie zebranego z terenu robót humusu do późniejszego humusowania?

- Prosimy o udostępnienie czytelnych i aktualnych planów z istniejącą infrastrukturą podziemną. Są one niezbędne w celu wyznaczenia możliwych kolizji i skalkulowania kosztów ich usunięcia.

- Czy w związku z brakiem stosownej dokumentacji Zamawiający pokryje koszty usunięcia kolizji oraz związanych z tym opóźnieniem w trakcie realizacji inwestycji?

- Zgodnie z Instrukcją dla Wykonawcy (Zał. 4 do SIWZ) ścieki przykrawężnikowe mają mieć grubość 10 cm. Prosimy o dokładne określenie z jakiego materiału mają być wykonane oraz podanie pozostałych wymiarów. Dane wskazane w tabeli kosztowej, zgodnie z punktem 3.5 Części I SIWZ nie mogą być podstawą do wyceny.

- Czy pod przeznaczonymi do rozbiórki krawężnikami oraz ściekami istnieją ławy? Czy istniejące ławy są przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wymiarów oraz ilości.

- Zgodnie z punktem 2.5.1.2 Instrukcji dla wykonawcy mieszanka mineralno-asfaltowa SMA ma spełniać wymagania WT-2 2010. Udostępniona przez Zamawiającego Specyfikacja D-05.03.13 opiera się na starych normach (m.in. PN-S-96025:2000). Prosimy o usunięcie sprzeczności w dokumentacji oraz udostępnienie nowej specyfikacji, zgodnej z WT-2 2010.

2. Wyjaśnienia do złożonych zapytań:

Ad. 1. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania zebranego z terenu robót humusu do późniejszego humusowania.

Ad. 2. W celu czytelniejszego rozmieszczenia urządzeń na przebudowywanym odcinku drogi udostępniamy w załączeniu inwentaryzację wybudowanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej. Jednocześnie informuję, że w przypadku wystąpienia kolizji z kanalizacją sanitarną podciśnieniową zostanie ona przebudowana przez wykonawcę z ramienia właściciela kanału kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej.

Ad. 3. Zamawiający w Cześci I pkt. 16 ppkt. 4 SIWZ, w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w § 18 Istotnych postanowień umowy określił przypadki, w których istnieje możliwość zmiany zawartej umowy.

Ad. 4. W Cz. II pkt. 2.6.2. Instrukcji dla wykonawcy określono, że ścieki przykrawężnikowe należy wykonać z elementów prefabrykowanych betonowych. Do przedmiaru przyjęto następujące wymiary ścieków: grubość 10 cm, szerokość podstawy 28 cm, zagłębienie ok. 1 cm – w załączeniu rysunek ściek przykrawężnikowy (skan PDF).

Ad. 5. Zamawiający na podstawie posiadanej dokumentacji nie jest w stanie określić czy pod krawężnikami do rozbiórki występują ławy, ścieków do rozbiórki nie ma. Należy założyć, że zgodnie ze sztuką budowlaną istniejący krawężnik został posadowiony na ławie, dlatego też proponuję w cenie oferty przy robotach rozbiórkowych ująć rozebranie krawężnika i ławy betonowej – mimo, że projekt drogowy jej nie uwzględnia.

Ad. 6 Szczegółowe informacje dotyczące wykonania i wbudowania mieszanek mineralno – asfaltowych, dla każdej z warstw nawierzchni określono w Cz. II pkt. 2.5 Instrukcji dla wykonawcy.

W pkt. 2.5.1.2. Instrukcji dla wykonawcy określono zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie:

- Wymagania w zakresie wykonania mieszanki: „Warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4. Mieszanka mineralno-asfaltowa musi spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT-2 z 2010r. Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej”

- Wymagania w zakresie wbudowania mieszanki: „Mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę ścieralną wbudować zgodnie z wymaganiami zawartymi w WT-2 z 2008 roku wraz z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową modyfikowaną spełniającą wymagania określone w normie PN-EN 13808 Asfalty i Lepiszcza Asfaltowe - Zasady Specyfikacji Kationowych Emulsji Asfaltowych”

W załączniku nr 7 OST do SIWZ znajduje się nieaktualna Specyfikacja nr D-05.03.13.

Należy uwzględnić wymagania WT – 2 z 2010 roku w zakresie wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej, natomiast w zakresie wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej należy uwzględnić wymagania określone w WT – 2 z 2008 roku - zgodnie z wyżej przytoczonymi zapisami z Instrukcji dla wykonawcy.